## Slide 1: Ontwikkeling van een PID opstelling: Ping-pong-toren
Bachelorproef – groep 3
Cloë Theys & Nellie Van Eeckhaute

## Slide 2: Doelstellingen & startpunt
PinG-pong-toren
  Budget-vriendelijke opstellingen
  Demonstrerende opstellingen labo’s regeltechniek
  Al bestaande PID-regeling (Balancing Beam)
  Startcode van promotor Péter

## Slide 3: Ultrasone sensoren & Fans
PinG-pong-toren
  Handbesturen van het setpoint
  Gekoppelde ultrasone sensoren
  Lage refresh rate
  Testen Fablab fans

## Slide 4: Camera
PinG-pong-toren
  Geïmplementeerde Beeldherkenning
  Gewerkt!
  Getest door 6 groepen studenten tijdens de WPO’s
  Initiële doelstelling ingewilligd
  Feedback studenten verwerkt

## Slide 5: Time Of flight sensor
PinG-pong-toren
  Hogere refresh rate
  Accurater
  Grotere meetbereik
  demovideo

## Slide 6: Prijzenlijst
Product | Hoeveelheid | Prijs [€ ] | Totale prijs [€ ]
Ventilator 12V 2.1A | 2 | 16 | 32.00
Ventilator 12V 1A | 2 | 6.08 | 12.16
Arduino UNO | 4 | 0.91 | 3.64
Rail transformator | 4 | 1.57 | 6.28
Time of Flight sensor | 4 | 0.96 | 3.84
MDF 4mm | 1.5 | 5 | 7.50
PLA | 50g | 20.91 | 1.00
Transparante buizen | 2 | 6.57 | 13.15
Pingpongballen | 4 | 0.10 | 0.40
Vernis | 2 | 23.37 | 23.37
Voltage regulator (met condensatoren) | 4 | 0.91 | 3.64
Protobord | 4 | 0.30 | 1.20
Fuse & fuseholder | 4 | 0.89 | 3.56
Knop | 4 | 0.13 | 0.52
31.04€ per opstelling

## Slide 7: DANK U